## Correspondencia contatminantes
CODIGO | MAGNITUD | ABREVIATURA | UNIDAD MEDIDA | CODIGO TM | TECNICA MEDIDA
1 | Dióxido de Azufre | SO2 | μg/m 3 | 38 | Fluorescencia Ultravioleta
6 | Monóxido de Carbono | CO | μg/m 3 | 48 | Absorción infrarroja
7 | Monóxido de Nitrógeno | NO | μg/m 3 | 8 | Quimioluminiscencia
8 | Dióxido de Nitrógeno | NO2 | μg/m 3 | 8 | Quimioluminiscencia
9 | Partículas menores 2,5 | PM2.5 | μg/m 3 | 47 | Microlabranza
10 | Partículas menores 10 | PM10 | μg/m 3 | 47 | Microlabranza
12 | Óxidos de Nitrógeno | NOx | μg/m 3 | 8 | Microlabranza
14 | Ozono | O3 | μg/m 3 | 6 | Absorción ultravioleta
20 | Tolueno | TOL | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
30 | Benceno | BEN | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
35 | Etilbenceno | EBE | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
37 | Metaxileno | MXY | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
38 | Paraxileno | PXY | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
39 | Ortoxileno | OXY | μg/m 3 | 59 | Cromatografía de gases
42 | Hidrocarburos totales | TCH | mg/m3 | 2 | Ionización de llama
43 | Metano | CH4 | mg/m3 | 2 | Ionización de llama
44 | Hidrocarburos no metánicos | NMCH | mg/m3 | 2 | Ionización de llama
Los datos horarios publicados se expresan en hora local. Cuando se produce un cambio de hora, si hay
una hora menos se calculan con 23 valores, y si hay una hora más se elimina una hora puesto que los
sistemas no admiten días de 25 horas.
El valor H24 es el valor horario correspondiente a la última hora del día y se calcula como la media de
los 6 valores diezminutales que van desde las 23 horas hasta las 24h, hablando siempre en horario
local.
Los motivos por los que no se aporta dato de un contaminante en un momento determinado pueden
ser muy diversos. En algunos casos debido a averías en el suministro eléctrico, en las comunicaciones,
o en el propio equipo analizador, el dato no se llega a registrar. En otros casos, debido a labores de
mantenimiento del equipo, u otras incidencias que generan un dato anómalo, estos datos son
revisados y anulados durante el proceso de validación.
En el caso concreto de las partículas en suspensión PM10 y PM2,5 la red de vigilancia de calidad del
aire del Ayuntamiento de Madrid cuenta con equipos captadores de partículas conforme a los
métodos de referencia establecidos en las normas y equipos automáticos de medición en continuo de
masa de partículas mediante microbalanza oscilante, que tienen una gran precisión y un rango de
medida entre 0 y 1.000.000 μg/m³. Por tanto en el caso de las partículas en suspensión, nunca se ha
registrado concentraciones de este contaminante en aire ambiente próximas al límite máximo o
rango de medida de los equipos.

## Umbrales Calidad
Tabla resumen de legislación en materia de calidad del aire
Valores límite y objetivos
Real Decreto 102/2011
Contaminante | Objeto de protección | Período de análisis | Valor | Categoría
Dióxido de nitrógeno (NO2) | Salud | Media anual | 40 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2010
| Salud | Media horaria; no podrán superarse en más de 18 ocasiones por año civil | 200 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2010
Óxidos de nitrógeno (NOx) | Vegetación | Media anual | 30 µg/m3 | Nivel crítico (1) ; En vigor desde 2008
Partículas PM10 | Salud | Media anual | 40 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
| Salud | Media diaria; no podrán superarse en más de 35 ocasiones por año | 50 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
Partículas PM2,5 | Salud | Media anual | 25 µg/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2010; valor límite entra en vigor en 2015
Ozono (O3) | Salud | Máxima diaria de las medias móviles octohorarias; no podrá superarse en más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años | 120 µg/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2010(3) (media años 2010, 2011, 2012)
| Vegetación | AOT40, calculado a partir de medias horarias de mayo a julio | 18 000 µg/m3 × h de promedio en un periodo de 5 años | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2010(3) (media años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)
Dióxido de azufre (SO2) | Salud | Media horaria | 350 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
| Salud | Media diaria | 125 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
| Vegetación | Media anual e invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo) | 20 µg/m3 | Nivel crítico(1) ; En vigor desde 2008
Monóxido de carbono (CO) | Salud | Máxima diaria de las medias móviles octohorarias | 10 mg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
Benceno | Salud | Media anual | 5 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2010
Plomo | Salud | Media anual | 0,5 µg/m3 | Valor límite; En vigor desde 2005
Arsénico (As) | Salud y ecosistemas | Media anual(2) | 6 ng/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2013
Cadmio (Cd) | Salud y ecosistemas | Media anual(2) | 5 ng/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2013
Niquel (Ni) | Salud y ecosistemas | Media anual(2) | 20 ng/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2013
Benzo(a)pieno (B(a)P) | Salud y ecosistemas | Media anual(2) | 1 ng/m3 | Valor objetivo, deberá ser alcanzado en 2013
(1) Para la aplicación de este nivel crítico sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medición
definidas en el apartado II.b del anexo III.
(2) Niveles en el aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural.
(3) El cumplimiento de los valores objetivo se verificará a partir de esta fecha. Es decir, los datos correspondientes al año 2010
serán los primeros que se utilizarán para verificar el cumplimiento en los tres o cinco años siguientes, según el caso.
Umbrales definidos en la legislación sobre calidad del aire
Real Decreto 102/2011
Contaminante | Tipo de umbral | Valor | Periodo de análisis
Ozono (O3) | Información | 180 µg/m3 | Media horaria
| Alerta | 240 µg/m3 | Media horaria
Dióxido de nitrógeno (NO2) | Alerta | 400 µg/m3 | Media horaria, durante 3 horas consecutivas
Dióxido de azufre (SO2) | Alerta | 500 µg/m3 | Media horaria, durante 3 horas consecutivas

## Umbrales Calidad Dataset
CODIGO | MAGNITUD | ABREVIATURA | UNIDAD MEDIDA | CODIGO TM | TECNICA MEDIDA